Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości"

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.
	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości"


Numer sprawy: ZP.2.2021
którego szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000,00 Euro

Termin składania ofert:
15 grudnia 2021 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:

15 grudnia 2021 r. o godz. 10:00
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą.
SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia udzielenia zamówienia.

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu 

mgr Agnieszka Pindel

[image: image1.png]Laboratoria
PrzysztosSci





Nowy Dwór Mazowiecki, grudzień 2021 r.
	Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Młodzieżowa 1, 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

http://www.zs1.nowydwormaz.pl
ID postępowania miniPortal: 00d4d89a-50ce-41ef-80e3-e369f1ee6dd4
adres strony internetowej postępowania: http://bip.zs1.nowydwormaz.pl/public/?id=217048 
	Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwane dalej postępowaniem, jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
	Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości".
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt i pomoce dydaktyczne powinny być produktami wysokiej, jakości, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad materiałowych i prawnych oraz muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i jakościowych określonych w tabeli z opisem w Formularzu oferty. Oferowany sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu i pomocy dydaktycznych Wykonawca dostarczy: 
instrukcje używania w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski, nośniki, na których utrwalono oprogramowanie, (jeżeli dotyczy), licencje do oprogramowania - jeśli są wymagane. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt i pomoce dydaktyczne powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów odpowiednio dla danej Części. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu i pomocy dydaktycznych konieczne było 
instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych). 
Dostarczony sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą być dostosowane do użytkowania 
z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce (jeżeli dotyczy).Wszystkie oferowane sprzęty i pomoce dydaktyczne muszą być oznaczone znakiem CE, (jeżeli dotyczy).
3. Szczegółowy wykaz produktów znajduje się Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4. Główny kod CPV 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30232100-5 Drukarki i plotery 

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu 

32340000-8 Mikrofony i głośniki 

39160000-1 Meble szkolne  

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 

5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne,  a ich  spełnienie  jest  obligatoryjne.  Niespełnienie  ww.  wymagań  minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

16. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
	Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia


Przedmiot zamówienia ma być realizowany w terminie do 30 grudnia 2021 r. 
	Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ustawy


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, 
2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, 
2.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie,
2.4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, o ile są już znane, zgodnie z tabelą w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 2 do SWZ).

	Rozdział VI
Podstawy wykluczenia


1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania
	Rozdział VII
Wykaz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych


1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ), wypełniony Wykaz oferowanego wyposażenia (załącznik nr od 3 do SWZ), pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te będą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub formie dokumentowej, w zakresie i sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (DzU z 2020 r. poz. 2452).
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba,  że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Zamawiający wzywa także Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
	Rozdział VIII
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej


1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez ePUAP, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dokumentów elektronicznych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy ZP.2.2021.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl 
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (DzU poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest p. Teresa Czyżewska.
13. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

	Rozdział IX
Wymagania dotyczące wadium


Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu.
	Rozdział X

Termin związania ofertą


1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 13.01.2022 r.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30dni.
4. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
	Rozdział XI
Opis sposobu przygotowywania ofert


1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, następnie zaszyfrowana.
3. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. 

UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

4. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS.
5. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w    „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykaz oferowanego wyposażenia, pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust.3 ustawy.
12. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
	Rozdział XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku, do godziny 9:00.
2. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania
6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10:00.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	Rozdział XIII
Opis sposobu obliczenia ceny


1. Wartość oferty,  będzie stanowiła określona przez Wykonawcę cena brutto.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia i będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DzU z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Tym samym, Wykonawca będzie ponosić skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Cena uwzględniająca stawkę podatku VAT musi być podana w ofercie Wykonawcy 
w złotych polskich liczbą i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty ceny (brutto), podając również kwotowo wartość samego podatku VAT. Naruszenie tej zasady (np. podanie wartości podatku VAT w formie procentowej zamiast kwotowej) spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca wylicza cenę brutto, na  podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 3 do SWZ.

5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór tej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz podając ich wartość bez kwoty podatku.

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

	Rozdział XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert


1. Zamawiający oceni, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, na podstawie oferty oraz złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
2. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
	Lp.
	Kryterium
	Waga
	Maksymalna liczba punktów

	1.
	Cena 
	60%
	60

	2.
	Okres udzielone gwarancji
	40%
	40


Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium Cena – cena oferty.
3. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następujących wzorów:

Kryterium: Cena– C.

Oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

C = Cmin / Coo x 100 x 60 %

gdzie:

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena,

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert,

Coo – cena oferty ocenianej.

Kryterium: Okres udzielonej gwarancji– G.

Przy gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 40,00 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

G = [(Goo – 24) / (Gmax – 24)] x 100 x 40 %

gdzie:

G – liczba punktów otrzymanych w kryterium Okres udzielonej gwarancji 
Goo – okres gwarancji jakości określonej w miesiącach wskazany w ocenianej ofercie, 

Gmax – oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości spośród wszystkich złożonych ofert (jednak nie dłuższym niż 24 miesiące).

Przy czym:

a) Urządzenie do sterowania pracownią 3D- Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji na to urządzeni,


Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy,

b)
Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, ale oferta uzyska maksymalnie 40 pkt.

c)
okres gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.

d)
w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje minimalny 12 miesięczny okres gwarancji. Oferta uzyska w tym kryterium 0,00 pkt.
4. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert będzie stanowiła sumę punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach:   

Op = C + G

5. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

	Rozdział XV
Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami


1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie pięciu Wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SWZ.
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

2) których oferty zostały odrzucone,

3) którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.
	Rozdział XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w każdej części zamówienia odrębnie, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oraz inne, ewentualne, niezbędne do podpisania umowy, formalności. Niedokonanie przez Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może uznać za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę ze strony Wykonawcy ma podpisać pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo, 
Z treści pełnomocnictwa powinno w sposób wyraźny wynikać umocowanie pełnomocnika do podpisania umowy. W każdym wypadku, osoba podpisująca umowę ze strony Wykonawcy będzie zobowiązana okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia mu (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) umowy regulującej ich współpracę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
	Rozdział XVII
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
	Rozdział XVIII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach


1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, na piśmie, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości poszczególnych asortymentów określonych w 
4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy uznać należy w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy (np. zmiana stawki podatku VAT).

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie zmiana osoby przewidzianej do współpracy z Zamawiającym nie wymaga aneksu do umowy.
	Rozdział XIX
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia


Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy.
	Rozdział XX
Informacja o obowiązku wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Maz., ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.;

2) W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości".”, oznaczenie sprawy: ZP.2.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 RODO są w szczególności:

1) Zamawiający – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,

b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

b) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

c) podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

d) pełnomocnika podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

3) Podwykonawca/dalszy podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Załączniki do SWZ stanowiące jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

3) Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanego wyposażenia
4) Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy)
5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
Załącznik 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – zestaw - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Mikrokontroler
	Mikrokontroler 2 szt.
Zasilanie: 1,8 V - 5,5 V 

Taktowanie: do 20 MHz

Pamięć Flash: min. 32 KB

Min. 23 linie wyjścia/wejścia

Min. Dwa 8-bitowe liczniki 

Min. Jeden 16-bitowy licznik

Min. 6 kanałów PWM

Min. 6 kanałów 10-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego

Sprzętowe interfejsy komunikacyjne: USART, SPI, TWI (I2C)

Obudowa DIP

	Płytka stykowa I
	Wymiary: min. 165 x 53 mm
Liczba otworów: min. 820

	Płytka stykowa II
	Wymiary: min. 82x 53 mm
Liczba otworów: min. 380

	Dioda LED
	Min .30 szt. diod w trzech różnych kolorach
Obudowa: DIP 5 mm

Prąd If: od 20 do 25 mA

Napięcie Vf: od 2,0 do 2,5 V

	Diody LED RGB
	Diody LED RGB – 5 szt.
Napięcie pracy Uf:

R: max. 2,0 V

G: max. 2,5 V

B: max. 3,3 V

Pobór prądu If: max. 22 mA

Jasność: ok. 80 mcd

Kąt świecenia: min. 80 °

Wspólna katoda

Cztery wyprowadzenia

	Rezystory
	Zestaw rezystorów 220 Ω i 10 kΩ po 10 sztuk każdego
Oraz 10 kΩ 1/4 W, 1,0 kΩ 1/4 W, 4,7 kΩ, 1/4 W po 30 szt. każdego

	Kondensatory
	Kondensator ceramiczny 100nF/50V THT – 10 szt.

	Przycisk monostabilny
	Przycisk 6x6mm / 4,3mm THT – 5 szt.

	Sterownik silników
	Sterownik silników – 5 szt.
Liczba kanałów: min. 2

Maksymalne napięcie zasilania silników: 36 V

Średni prąd kanał: 0,6 A 

Szczytowy prąd na kanał: max. 1,2 A

Obudowa: DIP 16

Wbudowane diody zabezpieczające

	Buzzer z generatorem
	Napięcie zasilania: od 3 V do 16 V 
Głośność: max. 80 dB

Pobór prądu: maks. 7 mA

Częstotliwość: 4kHz ± 500 Hz

Obudowa: przewlekana – THT

	Buzzer bez gebneratora
	Napięcie pracy: od 1 do 40 VDC
Napięcie znamionowe: max. 12 VDC

Częstotliwość rezonansowa: 4 kHz ± 0,5 kHz

Prąd znamionowy: max. 5 mA przy napięciu 12 VDC

Poziom dźwięku: max. . 85 dB

Rodzaj sygnału: dźwięk ciągły

	Serwomechanizm
	Parametry dla napięcia 4,8 V:
Moment: min. 1,8 kg*cm (0,18 Nm)

Prędkość: min. 0,1 s/60°

W komplecie zestaw orczyków i śrubek.

	Wyświetlacz LCD
	Wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
Sterownik zgodny z HD44780

Podświetlanie: żółto-zielone, czarne znaki

Wymiary znaku: min. 2,45 x 5,00 mm  

	Wyświetlacz
	Wysokość znaku: min. 10,16 mm
Kolor segmentu: czerwony

Długość fali: max. 640 nm

Ilość znaków min. 2

Wspólna katoda

	Tranzystor A
	Tranzystor – 5 szt.
Maksymalny prąd drenu Id: 9,7 A

Maksymalne napięcie VDSS: 100 V

Rezystancja kanału Rdson: max. 0,2 Ω

Rezystancja termiczna złącze-obudowa: max. 3,1 K/W

Ładunek bramki: max. 16,7 nC

	Tranzystor B
	Tranzystor – 5 szt.
Tranzystor bipolarny NPN

Napięcie maksymalne kolektor-emiter: 50 V

Prąd maksymalny kolektora: 100 mA

Konfiguracja wyprowadzeń: CBE

	Fotorezystor
	Rezystancja jasna: 20 - 30 kΩ
Rezystancja ciemna: max. 2 MΩ

Napięcie maksymalne (DC) : 150 V

Moc maksymalna : 100 mW

	Wtyk goldpin
	Ilość pinów: 1 x 40
Rodzaj pinów: proste

Raster: max. 2,54 mm

Wysokość: max. 11 mm

Wysokość pinu: max. 5 mm

	Bateria
	Napięcie nominalne: min. 9 V
Wymiary: max. 25,5 x 16,5 x 47,5 mm

	Zestaw przewodów połączeniowych
	60x męsko - męskich
60x żeńsko – żeńskich

40x męsko – żeńskich

Długość: min. 20 cm

	Potencjometr obrotowy
	Rezystancja: min. 10 kΩ
Moc: max. 0,125 mW

Charakterystyka: liniowa

Długość osi: min. 15 mm

Średnica osi: min. 6 mm

Tolerancja liniowości: ± 20 %

	Czujniki
	Czujnik magnetyczny – 1 szt. 
Czujnik PIR – 1 szt.

Czujnik temperatury cyfrowy – 2 szt.

Czujnik temperatury analogowy – 2szt.

Czujnik wilkotności oraz temperatury powietrza – 1 szt.



	Zasilacz impulsowy
	Napięcie zasilania: 100 do 240 V AC
Napięcie wyjściowe: max. 12 V DC

Prąd wyjściowy: max. 2,5 A

Złącze: wtyk DC 5,5 / 2,5 mm (kompatybilny z 5,5 / 2,1 mm)

Zasilacz stabilizowany, zasilacz sieciowy

Długość przewodu: min. 150 cm

	Klawiatura
	Ilość przycisków: min. 16

	Listwa LED RGB
	Napięcie zasilania: od 4 V do 7 V
Pobór prądu: max. 20 mA dla jednej diody

Ilość diod: min. 8

	Tablice elektroniczne
	Zestaw 30 tablic, na których znajdują się praktyczne informacje dotyczące budowy i programowania tego minikomputera

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


2. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Stacja lutownicza
	Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe)
Moc: min. 700 W

Cyfrowa regulacja temperatury w zakresie: od 100 °C do 480 °C

Regulacja  wydmuchu powietrza do 120 l/min przy mocy gałki

Wentylator napędzany silnikiem bezszczotkowym

Urządzenie posiada tryb czuwania, załączany automatycznie po odłożeniu kolby na podstawkę

Odczyt nastawionego przepływu umożliwia wyświetlacz LED

	Zawartość zestawu
	Stacja lutownicza
Podstawka pod kolbę hotair

Komplet dysz: dysza okrągła o średnicy 7 mm, dysza okrągła o średnicy 9 mm, kwadratowa 12 x 12 mm

Chwytak do podnoszenia układów

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


3. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami - 2 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	PRZYSŁONA
	Min. F1,9–F4,0

	OGNISKOWA
	Min. f = 2,1-57,0mm

	ZOOM OPTYCZNY
	Min. 27x

	ZOOM CYFROWY
	Min. 320x

	Wyświetlacz
	Min. 2,7”

	Stabilizacja obrazu
	Cyfrowa

	Tryb
	Automatyczny/ręczny

	TRYBY BALANSU BIELI
	Tak

	ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU FILMOWEGO
	Min. 1920 x 1080

	FORMAT ZAPISU
	MPEG-4

	Mikrofon
	Wbudowany

	Złącza 
	microHDMI,
Gniazdo kart pamięci Memory Stick Micro™ i microSD/microSDHC/microSDXC

	Zawartość Zestawu
	Akumulator 
Zasilacz sieciowy

Przewód HDMI (micro)

Karta Pamięci 64GB

	Gwarancja 
	min. 12 miesięcy


4. Statyw z akcesoriami - 2 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Statyw
	Wysokość [cm]: min. 166
Poziomica: Tak

Ruchoma głowica: Tak

Wymienna stopka: Tak

Kompatybilny z kaerą z punktu 3: Tak

	Zawartość zestawu
	Statyw
Pokrowiec

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


5. Mikroport z akcesoriami - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Mikroport
	Ilość kanałów transmisji: min. 96
Częstotliwości pracy: 514 MHz - 596 MHz

Stosunek sygnału od szumu: max: 70 dB

Odchylenie referencyjne: ±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz)

Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

Zasięg: min. 80 m na wolnej przestrzeni

Zasilanie:

nadajnik: 2 baterie typu AA

o odbiornik: 2 baterie typu AA

	Zawartość zestawu
	Odbiornik
Nadajnik

Mikrofon krawatowy

2x mocowania do paska

Adapter do mocowania na statywie / aparacie

Kabel mini Jack 3,5 mm 

Kabel mini Jack / XLR

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


6. Oświetlenie do realizacji nagrań - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Parametry
	Żarówka: min. 49 W, 5500 K 
Statyw rozciągany  od 77 cm do 350 cm 

Softbox: min.  39 x 39 cm 

Długość kabla: min.  250 cm

	Zawartość zestawu
	3x Statyw 
3x żarówki 

3x Softboxy

Torba

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


7. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami  - 1 szt.

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Mikrofon
	Rodzaj: Pojemnościowy
Charakterystyka: Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40- 20 000 Hz

Czułość: - 38dB ± 3dB przy 1 kHz

Impedancja wyjściowa: 200 Ohm

Czas pracy na bateriach:  min. 130 godzin

	Zawartość zestawu
	Mikrofon
Osłona przeciwwietrzna

Etui

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


8. Gimbal -  1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Gimbal
	Rodzaj: gimbal
Zakres ruchu w pionie: min. 300 °

Zakres ruchu w poziomie: min. 360 °

Stabilizacja: trzy osie

Maksymalne obciążenie: min. 2.2 kg

Prędkość obrotu w poziomie: min. 100 °/s (3°/s ~ 150°/s)

Zasilanie: 1 x akumulator (wbudowany)

Maksymalny czas pracy: 5 godz.

Wymiary rozłożonego gimbala: min. 147 x 204 x 373 mm

Kompatybilny z aparatem z punktu 9.

	Zawartość zestawu
	Gimbal
Statyw do gimbali

Wspornik pod obiektyw

Płytka szybkiego montażu typu 

Kabel USB 2.0 - USB C

Kabel USB C - USB C 

Kabel USB C - TRS 2,5 mm 

Kabel USB C - micro USB

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


9. Aparat fotograficzny z akcesoriami - 3 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ przetwornika
	CMOS

	Liczba pikseli
	Całkowita liczba pikseli min. 24 Mpix

	Ogniskowa obiektywu 
	Ekwiwalent min. 18 - 55 mm - dla formatu 35 mm

	Przysłona 
	Min. f/3.5 - 5.6

	Balans bieli 
	Automatyczny balans bieli
Światło dzienne 

Miejsca ocienione 

Pochmurny dzień 

Światło żarówek 

Lampa błyskowa

	Kompensacja ekspozycji
	+/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia

	Zakres otwarcia migawki 
	Min.  30 s - 1/4000 s

	Zakres ISO 
	Min.  100 - 25600

	Stabilizacja obrazu 
	Optyczna

	Rozdzielczość zdjęć 
	Min. 6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000

	Nagrywanie wideo
	Min. 1920 x 1080, do 60 kl./s; 1920 x 1080, do 50 kl./s; 1920 x 1080, do 30 kl./s; 1920 x 1080, do 25 kl./s; 1280 x 720, do 60 kl./s; 1280 x 720, do 50 kl./s

	Format zapisu 
	Min. JPEG, RAW, JPEG, + RAW, MOV H.264, MPEG-4 AVC

	Zdjęcia seryjne 
	Min. 5 kl./s

	Programy
	Tryby automatyczne 
Programy tematyczne 

Automatyka programowa 

Manualny 

Priorytet przysłony 

Priorytet migawki 

Własny użytkownika

	Lampa błyskowa 
	 Wbudowana

	Możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej
	Tak

	Rodzaje wyjść / wejść
	Karty SD - 1 szt.
micro USB 2.0 - 1 szt.

mini HDMI - 1 szt.

Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt.

Wbudowany moduł Bluetooth

Wbudowany moduł Wi-Fi

	Zawartość zestawu
	Aparat
Pasek na ramię 

Osłona na obiektyw 

Ładowarka 

Akumulator

Obiektyw 18-55 mm f/3.5 - 5.6G VR

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


10. Drukarka 3D wraz z akcesoriami - 3 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Drukarka 3D
	Kontrola drukarki: kolorowy ekran dotykowy min. 4″

Wspierane materiały PLA, ABS, PET, TPU (FLEX)

Możliwość przygotowywania plików drukowalnych w chmurze i zdalnego ich przesyłania do drukarki poprzez WiFi i Ethernet

Przesyłanie plików drukowalnych poprzez USB

Temperatura otoczenia w trakcie drukowania 20-30°C

Wymagane zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz max. 320 W 

Obszaru druku nie mniejszy niż 200 x 200 x 180 mm

Średnica materiału max. 1,75 mm

Wysokość warstwy min. 0,05 - 0,4 mm

Rozmiar dyszy max. 0,4 mm

Maksymalna temperatura dyszy 290°C

Maksymalna temperatura podstawy 105°C

Cechy:

- funkcja one-click printing z biblioteki online,

- auto-slicer w chmurze,

- możliwość zdalnego podglądu i zatrzymania wydruku,

- automatyczny proces poziomowania blatu roboczego

	Akcesoria
	- wbudowana kamera,
- perforowany blat,

- czujnik końca filamentu

- zintegrowane narzędzie do projektowania modeli 3D; dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji

- oprogramowanie z dostępem dla min. 10 nauczycieli:

o
dostęp on-line z poziomu przeglądarki internetowej

o
zestaw min. 70 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą podstawą programową i pokrywających materiał z następujących przedmiotów:

· geografia - min. 10 scenariuszy
· fizyka - min. 10 scenariuszy

· chemia - min. 10 scenariuszy

· matematyka - min. 10 scenariuszy

· technika - min. 10 scenariuszy

· biologia - min. 10 scenariuszy

· informatyka - min. 10 scenariuszy

o
każdy scenariusz powinien zawierać dodatkowo: 

· konspekt lekcji
· prezentację dla nauczyciela 

· kartę pracy dla ucznia

	Gwarancja
	o najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.


11. Biblioteka modeli 3D - 2 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	BAZA EDUKACYJNYCH
MODELI 3D
	Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką


	Dostęp do min. 8 000 modeli
	TAK

	Kompatybilne z drukarką 3D
	TAK


12. Filamenty zestaw - 12 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarkami z punktu 10

	Zawartość zestawu
	10 szt. różnych kolorów

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


13. Urządzenie do sterowania pracownią 3D - 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne


	Zastosowanie
	Urządzenie do sterowania drukarką 3D

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits 

	Wydajność
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 6400 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net wynik z dnia 27.10.2021 r.

	Pamięć RAM
	16GB możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Min. 512GB SSD PCIe NVMe

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W.

Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 40Whr 

Zasilacz o mocy min. 45W

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. 

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta)  

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu 
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

· Deklaracja zgodności CE 

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

· Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym 

	Diagnostyka
	System diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. 

System musi wyświetlać kod QR przedstawiający opis incydentu. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Złącze linki zabezpieczającej

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny w wersji edukacyjnej musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony, 1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD, złącze słuchawkowo-mikrofonowe

Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, 
z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0

	Warunki gwarancyjne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)


14. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami - 1 zestaw
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Roboty
edukacyjne wraz

z akcesoriami
	Zestaw konstrukcyjny do nauki robotyki   i programowania - min. 12 sztuk 
Zawartość zestawu:

• Liczba części w zestawie: min. 528, w tym: koła zębate (minimum 4 rozmiary), koła z oponami

(minimum 3 komplety o różnych rozmiarach), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie

krzyżowe o różnej długości, kulka podporowa pełniąca funkcję koła kastora z dedykowanym gniazdem,

płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi na wszystkich ścianach (5 różnych rozmiarów);

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

• Plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów;

• Naklejki z listami części do oznaczenia tacek;

• Sterownik robota, parametry:

- Procesor 32 bit, 100 MHz M4 320kB RAM, 1M pamięci Flash, 32 MB pamięci na programy i pliki;

- zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 2100mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy

użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi);

- 6 portów do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100Hz (w tym 2 porty “high speed”

115 kbps); - programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 5 x 5; - wbudowany głośnik (jakość

dźwięku 12 bit / 16KHz mono); - interfejs 3-przyciskowy; - oprogramowanie układowe oparte o język

MicroPython; - port microUSB do połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, kabel microUSBUSB A w zestawie; - mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników

(odpowiednik Plug&Play); - wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop

3-osiowy; -Komunikacja USB lub BT; - praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy); -

dedykowany przycisk do uruchamiania/wyłączania komunikacji BT z podświetleniem komunikującym

stan (włączony/wyłączony, podłączony, brak zasięgu);

• Serwomotor duży – jedna sztuka, przewód 25cm zintegrowany;

• Serwomotor średni - dwie sztuki, przewód 25cm zintegrowany;

• Ultradźwiękowy czujnik odległości, przewód 25cm zintegrowany;

- zasięg do 250 cm; - dokładność pomiaru do +/- 1 cm; - dwa tryby pracy - szybki (zasięg do 30 cm) i

standardowy (do 250 cm); - programowane podświetlenie segmentowe (4 obszary)

• Czujnik dotyku / nacisku, przewód 25cm zintegrowany:

- nacisk do 10N;

• Czujnik żyroskopowy;

• Czujnik koloru;

• Akumulator litowo-jonowy parametry:

- pojemność przynajmniej 2100 mAh; - możliwość ładowania bez wyciągania z robota;

• kabel USB do połączenia sterownika z komputerem;

• Zestaw powinien być kompatybilny z następującymi językami programowania:

- Dedykowane środowisko graficzne oparte na języku Scratch; - Python;

• Gwarancja: czas życia produktu;

• Scenariusze lekcji:

- multimedialne scenariusze lekcji

- multimedialne instrukcje krok po kroku budowania robotów, kompatybilne z zestawami klocków

- multimedialne instrukcje krok po kroku programowania robotów

	części zapasowe
	• Liczba części w zestawie: min. 108;
• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

	Klocki do samodzielnej konstrukcji
	Zestaw konstrukcyjny dodatkowy do nauki robotyki i programowania, min. 12 sztuk zawartość zestawu:
• Liczba części w zestawie: min. 523, w  tym: koła zębate (minimum 9 różnych rodzajów), koła z oponami

- 2 szt. (średnica 88 mm), zębatki (w tym min. 8 zębatek łukowych), belki konstrukcyjne, elementy

łączące, osie krzyżowe o różnej długości (min. 9 różnych rodzajów);

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

	Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
	Zestaw konstrukcyjny dodatkowy do nauki robotyki i programowania, min. 12 sztuk
zawartość zestawu:

• Liczba części w zestawie: min. 449, w tym: koła z oponami (minimum 2 pary o różnych rozmiarach), belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości. Płytki konstrukcyjne (3 różne rozmiary), minimum 4 minifigurki, 4 modele zwierząt, 5 wzorów elementów roślinnych, klocek ułatwiający demontaż konstrukcji;

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

• Plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów;

• Naklejki z listami części do oznaczenia tacek;

• Sterownik robota, parametry:

- zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 600 mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy

użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi);

- 2 porty do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100Hz;

- interfejs 1-przyciskowy; - oprogramowanie układowe oparte o język MicroPython; - port microUSB do

połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, kabel microUSB-USB A w zestawie; - mechanizm automatycznego wykrywaniadedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play); -

wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop 3-osiowy; - Komunikacja

USB lub BT; - praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy); - dedykowany przycisk do uruchamiania/wyłączania komunikacji BT z podświetleniem komunikującym stan (włączony/ wyłączony,

podłączony, brak zasięgu);

• Mały silnik – dwie sztuki, parametry:

- napięcie pracy: 5-9V;

- aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz;

- dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie;

- otwory konstrukcyjne na wale i na 5 ścianach obudowy;

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu;

- długość przewodu: 250 mm;

• Programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 3 x 3, parametry:

- 9 pikseli, każdy w jednym z 10 kolorów;

- 10 poziomów jasności dla piksela;

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- długość przewodu: 250 mm;

• Czujnik koloru / światła – 1 sztuka, parametry:

- tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit / jasny fiolet /

brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV (wsparcie na poziomie firmware);

- tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie);

- tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100%;

- możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały

4000K);

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- długość przewodu: 250 mm;

- Dedykowane środowisko graficzne oparte na języku Scratch; - Python;

• Gwarancja: czas życia produktu;

• Scenariusze lekcji:

- multimedialne scenariusze lekcji;

- multimedialne instrukcje krok po kroku budowania robotów;

- multimedialne instrukcje krok po kroku programowania robotów

	Części zapasowe
	• Liczba części w zestawie: min. 108;
• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;


15. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie - 1 kpl.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Zestaw
	24 sztuk okularów VR 
skrzynia transportowa z systemem ładowania

24 sztuk kontrolerów ręcznych USB

	Procesor
	Min. Ośmiordzeniowy procesor

	Soczewka
	Soczewka asferyczna min. 100 stopni FOV

	
	Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem


	Wyświetlacz
	Min. 5,5-calowy rozdzielczości 2560 x 1440

	Czas pracy
	Do czterech godzin pracy na jednej baterii

	Złącza
	Ładowanie
USB-C

	Bateria
	 Litowo-jonowa min. 4000 mAh

	Pamięć
	Min. 3 GB DDR RAM
Min. 32 GB wewnętrznej pamięci masowej

	Możliwość zakładania na okulary korekcyjne
	Tak

	Akcesoria
	Zintegrowane podwójne głośniki
Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach

	Oprogramowanie wspierające funkcjonowanie gogli
	Roczna licencja na dostęp do 1000 zasobów rzeczywistości wirtualnej w obszarach: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia, 

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


16. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami - 2 zestawy
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Robot
	Robot edukacyjny do samodzielnego montażu - min. 8 sztuk
· programowanie blokowe przez aplikację mobilną lub na komputerze
· programowanie w języku C++ w Arduino IDE na komputerze

· elementy elektroniczne:

1. Czujnik odległości o zakresie min. 400cm 

2. Wyświetlacz LED o rozdzielczości 8x16 pxwraz z elementami mocującymi  

3. Czujnik linii 

4. Czujnik światła 

5. Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 

6. Odbiornik podczerwieni 

7. Nadajnik podczerwieni 

8. Przycisk programowalny

9. Silniki napędowe 

10. Głośnik 

11. Dioda LED RGB 

12. mikrokontroler 

13. kable łączące mikrokontroler z  elementami elektronicznymi

· zasilanie akumulatorem min. Ni-MH AA 2000mAh (ładowarka w zestawie)

	Akcesoria dodatkowe
	Zestaw dodatkowych elementów mechanicznych i elektronicznych rozszerzający możliwości robota

	Mata robotyczna
	Mata robotyczna - min.4 sztuki:
- minimalne wymiary 150cm x 80cm

- kompatybilna ze scenariuszami z platformy edukacyjnej

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie z dostępem dla min. 10 nauczycieli:
· dostęp on-line z poziomu przeglądarki internetowej
· zestaw min. 30 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą podstawą programową

Kurs dla nauczyciela

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


17. Mikroskop wraz z akcesoriami - 2 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Źródło oświetlenia
	LED

	Obiektywy:
	4x
10x

40x

100x

	Głowica:
	binokularowa z kamerą

	Mechanizm przesuwu preparatu:
	na dwa preparaty
zakres ruchu 75x40 mm

z noniuszem

	Powiększenia mikroskopu:
	40 x
100 x

400 x

1000 x

	Pole widzenia okularów:
	Min. 18 mm

	Rozstaw źrenic:
	Min. 48-75 mm

	Korekcja:
	Min. 160 mm

	Zasilanie mikroskopu:
	AC
akumulator

	Kamera
	sensor: 1/2" CMOS
rozdzielczość: min. 1280 x 1024 (1,3 Mpix)

kolor: min. 24-bit

ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms

SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB

zakres dynamiczny: max. 62 dB

złącze USB 2.0 Plug&Play

zapis w formatach jpg, bmp, avi

	Wyposażenie
	filtr zielony
kabel zasilający

obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x

okulary: 10x

olejek immersyjny

płyta z oprogramowaniem

pokrowiec przeciwkurzowy

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


18. Wizualizer kompatybilny z mikroskopem - 2 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom)
	min. 204 x

	Sensor (przetwornik)
	1/3.2 CMOS

	Ilość pikseli (efektywna)
	Min. 8 Mpix

	Rozdzielczość (efektywna)
	Min. Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix

	Częstotliwość odświeżania
	Min. 60 FPS

	Zoom optyczny
	Min. 10 x

	Zoom cyfrowy
	Min. 16 x

	Obszar skanowania
	Min. 437 x 246 mm

	Fokus
	Automatyczny/ręczny

	Wbudowana pamięć
	Min. 80 zdjęć

	Zapis na karcie pamięci (typ)
	karta SDHC 
port USB - np. pendrive

	Pilot zdalnego sterowania
	tak

	Oświetlenie zewnętrzne
	1x

	Typ oświetlenia
	LED

	Wyjścia video
	HDMI 
VGA (D-Sub15) 

Composite (RCA)

	Wejścia wideo
	HDMI 
VGA (D-Sub15)

	Porty komunikacyjne
	RS232
Mini USB

USB

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


19. Teleskop z akcesoriami-  1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ montażu
	Azymutalny

	Ogniskowa
	Min. 750 mm

	Zasięg gwiazdowy
	Min. 13,3 magnitudo

	Maksymalne użyteczne powiększenie
	Min. 225 x

	Średnica tuby
	Min. 180 mm

	Ogniskowe okularów / powiększenie
	Min. 23mm/33x, 10mm/75x

	Średnica wyciągu okularowego
	Min. 1,25 "

	Średnica zwierciadła wtórnego
	Min. 45,0 mm

	Apertura:
	Min. 150 mm

	Długość tuby
	Min. 650 mm

	Szukacz
	optyczny min. 5x24

	Akcesoria
	głowica 
okular asferyczny 62 st. 10 mm

okular asferyczny 62 st. 23 mm

rozkładany statyw stalowy

stolik-rozpórka

wbudowany moduł Wi-Fi

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


20. Robot edukacyjny II wraz z akcesoriami - 2 zestawy
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Robot
	Zasilanie: wbudowana bateria
Ładowanie: port microUSB

Platforma: iOS, Android, Windows, Linux, HTML5

Napęd różnicowy o zmiennej prędkości (1.5 – 7.5 cm/sec)

Konstrukcja: zwarta, zamkniętaWielokolorowa dioda LED

Czujniki światła – odczyt koloru linii, jasności i dekodowania rozkazów

	Zawartość zestawu
	Robot 6 szt.
Zestaw flamastrów- 6szt.

Kabel do ładowania- 6szt.

Ładowarka zbiorcza

Instrukcja- 6 szt.

Karta kodów- 6 szt.

Materiały dla nauczycieli dostępne online

Drewniane puzzle- zestaw

Pakiet scenariuszy zajęć

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


21.  Robot edukacyjny III wraz z akcesoriami - 3 zestawy
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Robot
	Wymiary: min. 60 x 60 x 63 mm
Zasilanie: wbudowany akumulator Li-iON

Ładowanie: port microUSB

Łączność: Bluetooth Smart 5.0 / LowEnergy

Platforma: Android, iOS

Konstrukcja: zwarta, zamknięta

	Zawartość zestawu
	4 x robot 
4 x akcesoria do robota

8 x zestaw kart do kodowania

1 x dwustronna mata edukacyjna o  wymiarach 150 x 150 cm

350 dwustronnych krążków kompetencji kluczowych

4 x Certyfikowany kurs online

1 x organizer do krążków

1 x stojaczki do krążków

1 x hub USB (zbiorcza ładowarka)

Pakiet scenariuszy lekcji

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


22. Blenda fotograficzny  - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Blenda
	Rodzaj: koło
Średnica: min. 100 cm

4 powierzchnie odbijające: biały, czarny, srebrny, złoto/biały oraz dyfuzor.

Powłoka odbijająca: tak

Możliwość złożenia na czas transportu: tak

Futerał na czas transportu: tak

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


23. Mikrofon nagłowny z akcesoriami - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Rodzaj przetwornika
	Dynamiczny 

	Rodzaj łączności
	Przewodowa

	Charakterystyka kierunkowości
	Kardioidalna

	Złącze
	Jack 6,3 mm - 1 szt.

	Pasmo przenoszenia
	Min. 50 ~ 15000 Hz

	Impedancja
	150 Om 

	Czułość
	Min. -67 dB

	Dodatkowe informacje
	Długość kabla: 1,2 m
Elastyczna gęsia szyja

Składany wysięgnik mikrofonu

	Dołączone akcesoria
	Gąbka mikrofonowa
Klips

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


24. Mikrofon dynamiczny z akcesoriami -  1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Typ przetwornika 
	Dynamiczne

	Wykres kierunkowości
	Superkardioida

	Pasmo przenoszenia
	Min. 50 Hz - 16 kHz

	Czułość (1 kHz)
	Min. -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa

	Rodzaj łączności
	Przewodowa

	Akcesoria
	Regulowany adapter statywu
Adapter gwintu statywu 5/8" na 3/8"  

Pokrowiec 

Kabel połączeniowy 6m

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


25. Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video - 30 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video
Licencja: wieczysta

Rodzaj licencji: jednostanowiskowa

	Funkcje
	Automatyczna edycja
Edycja z asystą na każdym kroku

Dodawanie animowanych nakładek

Dostosowywanie ciemnych i jasnych obszarów

Podwójna ekspozycja

Tworzenie filmów poklatkowych

Animowanie nieba na fotografiach

Stopklatki i ruchome napisy

Tworzenie efektów zapętlenia

Efekty panelu szklanego


26. Greenscreen - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Kolor tła
	Zielony

	Szerokość
	Min. 200 cm

	Wysokość
	Min. 180 cm (rozłożony)
Max: 8 cm (złożony)

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


27. Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Maksymalna wydajność SPL
	Max. 121 dB szczyt

	Zakres częstotliwości (-10 dB)
	Min. 60 Hz – 20 kHz

	Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB)
	Min. 70 Hz – 18 kHz

	Wejście
	AC 100-120V, 220-240V 50/60 Hz

	Wzmacniacz
	Min. klasy D

	Złącze wyjściowe
	Złącze wyjściowe: 2x1/4" TS (niesymetryczne) wyjścia wzmacniacza

	Kanały 
	1-4: złącza combo jack XLR-1/4"
5-6: para zrównoważonych gniazd TRS 1/4" (stereo) i para gniazd RCA (stereo)

7-8: para 1/4" zbalansowane gniazda TRS (stereo) i gniazdo stereo 3,5 mm

	Wyjście monitora
	Jedna para gniazd RCA (stereo) i jedna para zrównoważonych gniazd TRS 1/4" (stereo)

	Wyjście słuchawkowe
	Gniazdo stereo 3,5 mm

	Wyjście subwoofera
	Zrównoważone gniazdo TRS 1/4"

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


28. Dyktafon - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	120 dB SPL

	Wewnętrzne mikrofony
	Min. 60 - 20000 Hz

	Format zapisu/
odtwarzania
	PCM (WAV) / MP3

	Złącza 
	Min. USB 2.0
MicroSD

Min. mini-jack 3.5

	Wyświetlacz
	Min. 1,4”

	Pamięć wewnętrzna 
	Min. 2GB

	Organizacja
	Min. 5 folderów
Min. 200 plików w folderze

	Zasilanie bateryjne
	1 x AAA

	Nagrywanie
	Min. 38h na baterii

	Maks. moc wyjściowa
	Min. 150 mW

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


29. Nagłośnienie -  1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Rodzaj systemu
	2-drożne głośniki szerokopasmowe 

	Moc znamionowa systemu
	Min. 300 W (2x150 W stereo)

	Możliwość powieszenia 
	Tak

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


30. Słuchawki studyjne - 1 szt.
	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Rodzaj
	Słuchawki studyjne

	Impedancja
	Min. 44 Ω

	Czułość
	Min. 102 dB/mW

	Maks. Moc wejściowa
	Min. 1000 mW

	Zakres częstotliwości
	Min. 5 Hz – 25 kHz

	Rodzaj połączenia
	Przewodowe

	Długość przewodu
	Min. 300 cm

	Wtyczka: 
	mini jack 3,5 mm stereo

	Zawartość zestawu
	Słuchawki
Adapter 6,3 mm z gwintem

Odłączany przewód spiralny

Pokrowiec

Wymienne poduszki uszne

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy


 31.  Wyposażenie pracowni – meble

	Nazwa 
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Stolik meblowy
	Stolik meblowy z szafką i pojemnikami, na drukarkę 3D    - 3 szt.
-na nóżkach
5 metalowych nóżek w kolorze aluminium, wysokość 90 mm.

 

Wykonany z płyty meblowej laminowanej 

o grubości 18 mm. Duży blat o wymiarze (DxG) 1045x570 mm, znajdujący się na wysokości około 1033 mm. W blacie i z tyłu w płycie przelotka na kable. Po bokach blatu ograniczniki z płyty. Tył z płyty meblowej z 3 wygodnymi uchwytami do powieszenia rolek z filamentem. 
Pod blatem 6 wysuwanych, pojemnych plastikowych do przechowywania. 

Poniżej, w szafce na środku pionowa przegroda i po jednej półce z każdej strony - łącznie 4 głębokie przestrzenie do przechowywania - zamykane na zamek z 2 kluczami. 

Całkowity wymiar łącznie z tyłem z płyty (WxSxG) 1820x1045x570 mm / wysokość blatu górnego około 1033 mm.

Kolor płyty – olcha. 

	Szafa 
	Szafa meblowa o wymiarach 90x 40 x 190.
Wykonana z płyty meblowej – 4 szt.

Z 4 drzwiczkami  na górze 2 i na dole 2. 

W górnej części i dolnej przez całą szerokość dodatkowa półka, dzieląca ta przestrzeń na 2 części.  Drzwiczki zamykane są na kluczyki.

Kolor płyty – olcha. 



	Szafa - gablota
	Szafa meblowa o wymiarach 90x 40 x 190.
Wykonana z płyty meblowej – 2 szt.

Z 4 drzwiczkami:  na górze 2  (oszklone            

 w ramie meblowej)  i na dole 2 (pełne           

z płyty meblowej). 

W górnej części i dolnej przez całą szerokość dodatkowa półka, dzieląca tą przestrzeń na 2 części.  Drzwiczki zamykane na kluczyki.

Kolor płyty – olcha. 


Załącznik nr 2 do SWZ

Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

OFERTA WYKONAWCY

WYKONAWCA/Y:

	
	FORMULARZ OFERTY  


           pełna nazwa/ firma i adres, NIP, REGON

Dane osoby uprawnionej do kontaktów:

	Imię i nazwisko:
	

	Skrytka ePuap
	

	Adres e-mail:
	

	Nr telefonu:
	

	Ew. inne dane:
	


ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

ul. Młodzieżowa 1, 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości”, oznaczenie sprawy: ZP.2.2021.
Oferuję realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oczekując za realizację wynagrodzenia w kwocie:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ zł brutto* (słownie: ………………………………………. ……………………………………… złotych, ……………………………………………… groszy), w tym kwota podatku   VAT** __ __ __ __ , __ __ złotych

* cenę i kwotę podatku należy podać liczbą i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

** w przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy jest zwolniona z VAT należy wpisać „zwol”.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany podać informację w poniżej wskazanym zakresie.
1. Wybór niniejszej oferty (należy wykreślić punkt 1) lub wypełnić bądź wykreślić punkt 2) oświadczenia):
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi – nazwa (rodzaj): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… o wartości __ __ __ __ __ __ __ __ __ , __ __ złotych (bez kwoty podatku).
2. Informuję, że:

☐jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem,

☐jestem/jesteśmy małym przedsiębiorstwem,

☐jestem/jesteśmy średnim przedsiębiorstwem,

☐prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą,

☐jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

☐inny rodzaj ……………………………
* Zgodnie z zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (DzUUE L 124 z 20.05.2003r.):

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 osób i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

- średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

3. Oświadczam, że (należy wykreślić punkt 1) lub 2) oświadczenia):
1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,

2) nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 

4. Składam niniejszą ofertę: (niepotrzebne skreślić) 

· we własnym imieniu,

· składamy niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

5. Zaoferowana cena za realizację zadania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem tej usługi i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DzU z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

6. Oświadczam, że zakres dostaw jest bezsporny i że ustaliłem ten zakres na podstawie dokumentów zamówienia i własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.
7. Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do 30.12.2021 r.
8. Wynagrodzenie należne mi na podstawie prawidłowo wystawionej przeze mnie faktury należy wypłacić przelewem na rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………………………………….. .
9. Na osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia wyznaczam – Pana / Panią ...................................................., tel. ……………………………..………, e-mail: ………………..……………..………………………………………………..…..
10. Zawarte w załączniku nr 5 do SWZ postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. załączniku do SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11. Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SWZ.

12. Następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

na rzecz podwykonawcy (należy podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………

*należy uzupełnić w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację wybranych przez siebie części zamówienia podwykonawcom, w innym przypadku pozostawić puste.

13. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

14. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ……… ponumerowanych stron.
Dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

My niżej podpisani Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):

· zawarliśmy;

· zamierzamy zawrzeć w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą 
w postępowaniu

umowę o współpracy umożliwiającej realizację zamówienia oraz przed zawarciem 
z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązujemy się przedstawić mu, na jego żądanie, w określonym przez niego terminie, powołaną umowę o współpracy (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Załączniki do niniejszej oferty:

	1.
	
	Str.

	2.
	
	Str.

	3.
	
	Str.

	4.
	
	Str.


Załącznik nr 3 do SWZ 

Wykaz oferowanego wyposażenia

Dane wykonawcy:
	nazwa wykonawcy
	

	siedziba wykonawcy
	

	NIP
	

	REGON
	


1. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - zestaw

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Mikrokontroler
	Mikrokontroler 2 szt.
Zasilanie: 1,8 V - 5,5 V

Taktowanie: do 20 MHz

Pamięć Flash: min. 32 KB

Min. 23 linie wyjścia/wejścia

Min. Dwa 8-bitowe liczniki

Min. Jeden 16-bitowy licznik

Min. 6 kanałów PWM

Min. 6 kanałów 10-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego

Sprzętowe interfejsy komunikacyjne: USART, SPI, TWI (I2C)

Obudowa DIP
	

	Płytka stykowa I
	Wymiary: min. 165 x 53 mm
Liczba otworów: min. 820
	

	Płytka stykowa II
	Wymiary: min. 82x 53 mm
Liczba otworów: min. 380
	

	Dioda LED
	Min .30 szt. diod w trzech różnych kolorach
Obudowa: DIP 5 mm

Prąd If: od 20 do 25 mA

Napięcie Vf: od 2,0 do 2,5 V
	

	Diody LED RGB
	Diody LED RGB – 5 szt.
Napięcie pracy Uf:

R: max. 2,0 V

G: max. 2,5 V

B: max. 3,3 V

Pobór prądu If: max. 22 mA

Jasność: ok. 80 mcd

Kąt świecenia: min. 80 °

Wspólna katoda

Cztery wyprowadzenia
	

	Rezystory
	Zestaw rezystorów 220 Ω i 10 kΩ po 10 sztuk każdego
Oraz 10 kΩ 1/4 W, 1,0 kΩ 1/4 W, 4,7 kΩ, 1/4 W po 30 szt. każdego
	

	Kondensatory
	Kondensator ceramiczny 100nF/50V THT – 10 szt.
	

	Przycisk monostabilny
	Przycisk 6x6mm / 4,3mm THT – 5 szt.
	

	Sterownik silników
	Sterownik silników – 5 szt.
Liczba kanałów: min. 2

Maksymalne napięcie zasilania silników: 36 V

Średni prąd kanał: 0,6 A

Szczytowy prąd na kanał: max. 1,2 A

Obudowa: DIP 16

Wbudowane diody zabezpieczające
	

	Buzzer z generatorem
	Napięcie zasilania: od 3 V do 16 V
Głośność: max. 80 dB

Pobór prądu: maks. 7 mA

Częstotliwość: 4kHz ± 500 Hz

Obudowa: przewlekana – THT
	

	Buzzer bez gebneratora
	Napięcie pracy: od 1 do 40 VDC
Napięcie znamionowe: max. 12 VDC

Częstotliwość rezonansowa: 4 kHz ± 0,5 kHz

Prąd znamionowy: max. 5 mA przy napięciu 12 VDC

Poziom dźwięku: max. . 85 dB

Rodzaj sygnału: dźwięk ciągły
	

	Serwomechanizm
	Parametry dla napięcia 4,8 V:
Moment: min. 1,8 kg*cm (0,18 Nm)

Prędkość: min. 0,1 s/60°

W komplecie zestaw orczyków i śrubek.
	

	Wyświetlacz LCD
	Wyświetlacz LCD 2x16 znaków,
Sterownik zgodny z HD44780

Podświetlanie: żółto-zielone, czarne znaki

Wymiary znaku: min. 2,45 x 5,00 mm
	

	Wyświetlacz
	Wysokość znaku: min. 10,16 mm
Kolor segmentu: czerwony

Długość fali: max. 640 nm

Ilość znaków min. 2

Wspólna katoda
	

	Tranzystor A
	Tranzystor – 5 szt.
Maksymalny prąd drenu Id: 9,7 A

Maksymalne napięcie VDSS: 100 V

Rezystancja kanału Rdson: max. 0,2 Ω

Rezystancja termiczna złącze-obudowa: max. 3,1 K/W

Ładunek bramki: max. 16,7 nC
	

	Tranzystor B
	Tranzystor – 5 szt.
Tranzystor bipolarny NPN

Napięcie maksymalne kolektor-emiter: 50 V

Prąd maksymalny kolektora: 100 mA

Konfiguracja wyprowadzeń: CBE
	

	Fotorezystor
	Rezystancja jasna: 20 - 30 kΩ
Rezystancja ciemna: max. 2 MΩ

Napięcie maksymalne (DC) : 150 V

Moc maksymalna : 100 mW
	

	Wtyk goldpin
	Ilość pinów: 1 x 40
Rodzaj pinów: proste

Raster: max. 2,54 mm

Wysokość: max. 11 mm

Wysokość pinu: max. 5 mm
	

	Bateria
	Napięcie nominalne: min. 9 V
Wymiary: max. 25,5 x 16,5 x 47,5 mm
	

	Zestaw przewodów połączeniowych
	60x męsko - męskich
60x żeńsko – żeńskich

40x męsko – żeńskich

Długość: min. 20 cm
	

	Potencjometr obrotowy
	Rezystancja: min. 10 kΩ
Moc: max. 0,125 mW

Charakterystyka: liniowa

Długość osi: min. 15 mm

Średnica osi: min. 6 mm

Tolerancja liniowości: ± 20 %
	

	Czujniki
	Czujnik magnetyczny – 1 szt.
Czujnik PIR – 1 szt.

Czujnik temperatury cyfrowy – 2 szt.

Czujnik temperatury analogowy – 2szt.

Czujnik wilkotności oraz temperatury powietrza – 1 szt.


	

	Zasilacz impulsowy
	Napięcie zasilania: 100 do 240 V AC
Napięcie wyjściowe: max. 12 V DC

Prąd wyjściowy: max. 2,5 A

Złącze: wtyk DC 5,5 / 2,5 mm (kompatybilny z 5,5 / 2,1 mm)

Zasilacz stabilizowany, zasilacz sieciowy

Długość przewodu: min. 150 cm
	

	Klawiatura
	Ilość przycisków: min. 16
	

	Listwa LED RGB
	Napięcie zasilania: od 4 V do 7 V
Pobór prądu: max. 20 mA dla jednej diody

Ilość diod: min. 8
	

	Tablice elektroniczne
	Zestaw 30 tablic, na których znajdują się praktyczne informacje dotyczące budowy i programowania tego minikomputera
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


2. Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Stacja lutownicza
	Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz (sieciowe)
Moc: min. 700 W

Cyfrowa regulacja temperatury w zakresie: od 100 °C do 480 °C

Regulacja  wydmuchu powietrza do 120 l/min przy mocy gałki

Wentylator napędzany silnikiem bezszczotkowym

Urządzenie posiada tryb czuwania, załączany automatycznie po odłożeniu kolby na podstawkę

Odczyt nastawionego przepływu umożliwia wyświetlacz LED
	

	Zawartość zestawu
	Stacja lutownicza
Podstawka pod kolbę hotair

Komplet dysz: dysza okrągła o średnicy 7 mm, dysza okrągła o średnicy 9 mm, kwadratowa 12 x 12 mm

Chwytak do podnoszenia układów
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


3. Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	PRZYSŁONA
	Min. F1,9–F4,0
	

	OGNISKOWA
	Min. f = 2,1-57,0mm
	

	ZOOM OPTYCZNY
	Min. 27x
	

	ZOOM CYFROWY
	Min. 320x
	

	Wyświetlacz
	Min. 2,7”
	

	Stabilizacja obrazu
	Cyfrowa
	

	Tryb
	Automatyczny/ręczny
	

	TRYBY BALANSU BIELI
	Tak
	

	ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU FILMOWEGO
	Min. 1920 x 1080
	

	FORMAT ZAPISU
	MPEG-4
	

	Mikrofon
	Wbudowany
	

	Złącza
	microHDMI,
Gniazdo kart pamięci Memory Stick Micro™ i microSD/microSDHC/microSDXC
	

	Zawartość Zestawu
	Akumulator
Zasilacz sieciowy

Przewód HDMI (micro)

Karta Pamięci 64GB
	

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy
	


4. Statyw z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Statyw
	Wysokość [cm]: min. 166
Poziomica: Tak

Ruchoma głowica: Tak

Wymienna stopka: Tak

Kompatybilny z kaerą z punktu 3: Tak
	

	Zawartość zestawu
	Statyw
Pokrowiec
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


5. Mikroport z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Mikroport
	Ilość kanałów transmisji: min. 96
Częstotliwości pracy: 514 MHz - 596 MHz

Stosunek sygnału od szumu: max: 70 dB

Odchylenie referencyjne: ±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz)

Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (± 3 dB)

Zasięg: min. 80 m na wolnej przestrzeni

Zasilanie:

o nadajnik: 2 baterie typu AA

o odbiornik: 2 baterie typu AA
	

	Zawartość zestawu
	Odbiornik
Nadajnik

Mikrofon krawatowy

2x mocowania do paska

Adapter do mocowania na statywie / aparacie

Kabel mini Jack 3,5 mm

Kabel mini Jack / XLR
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


6. Oświetlenie do realizacji nagrań

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Parametry
	Żarówka: min. 49 W, 5500 K
Statyw rozciągany  od 77 cm do 350 cm

Softbox: min.  39 x 39 cm

Długość kabla: min.  250 cm
	

	Zawartość zestawu
	3x Statyw
3x żarówki

3x Softboxy

Torba
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


7. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Mikrofon
	Rodzaj: Pojemnościowy
Charakterystyka: Superkardioidalna

Pasmo przenoszenia: 40- 20 000 Hz

Czułość: - 38dB ± 3dB przy 1 kHz

Impedancja wyjściowa: 200 Ohm

Czas pracy na bateriach:  min. 130 godzin
	

	Zawartość zestawu
	Mikrofon
Osłona przeciwwietrzna

Etui
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


8. Gimbal

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Gimbal
	Rodzaj: gimbal
Zakres ruchu w pionie: min. 300 °

Zakres ruchu w poziomie: min. 360 °

Stabilizacja: trzy osie

Maksymalne obciążenie: min. 2.2 kg

Prędkość obrotu w poziomie: min. 100 °/s (3°/s ~ 150°/s)

Zasilanie: 1 x akumulator (wbudowany)

Maksymalny czas pracy: 5 godz.

Wymiary rozłożonego gimbala: min. 147 x 204 x 373 mm

Kompatybilny z aparatem z punktu 9.
	

	Zawartość zestawu
	Gimbal
Statyw do gimbali

Wspornik pod obiektyw

Płytka szybkiego montażu typu

Kabel USB 2.0 - USB C

Kabel USB C - USB C

Kabel USB C - TRS 2,5 mm

Kabel USB C - micro USB
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


9. Aparat fotograficzny z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 3 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Typ przetwornika
	CMOS
	

	Liczba pikseli
	Całkowita liczba pikseli min. 24 Mpix
	

	Ogniskowa obiektywu
	Ekwiwalent min. 18 - 55 mm - dla formatu 35 mm
	

	Przysłona
	Min. f/3.5 - 5.6
	

	Balans bieli
	Automatyczny balans bieli
Światło dzienne

Miejsca ocienione

Pochmurny dzień

Światło żarówek

Lampa błyskowa
	

	Kompensacja ekspozycji
	+/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia
	

	Zakres otwarcia migawki
	Min.  30 s - 1/4000 s
	

	Zakres ISO
	Min.  100 - 25600
	

	Stabilizacja obrazu
	Optyczna
	

	Rozdzielczość zdjęć
	Min. 6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000
	

	Nagrywanie wideo
	Min. 1920 x 1080, do 60 kl./s; 1920 x 1080, do 50 kl./s; 1920 x 1080, do 30 kl./s; 1920 x 1080, do 25 kl./s; 1280 x 720, do 60 kl./s; 1280 x 720, do 50 kl./s
	

	Format zapisu
	Min. JPEG, RAW, JPEG, + RAW, MOV H.264, MPEG-4 AVC
	

	Zdjęcia seryjne
	Min. 5 kl./s
	

	Programy
	Tryby automatyczne
Programy tematyczne

Automatyka programowa

Manualny

Priorytet przysłony

Priorytet migawki

Własny użytkownika
	

	Lampa błyskowa
	Wbudowana
	

	Możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej
	Tak
	

	Rodzaje wyjść / wejść
	Karty SD - 1 szt.
micro USB 2.0 - 1 szt.

mini HDMI - 1 szt.

Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt.

Wbudowany moduł Bluetooth

Wbudowany moduł Wi-Fi
	

	Zawartość zestawu
	Aparat
Pasek na ramię

Osłona na obiektyw

Ładowarka

Akumulator

Obiektyw 18-55 mm f/3.5 - 5.6G VR
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


10. Drukarka 3D wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 3 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Drukarka 3D
	Kontrola drukarki: kolorowy ekran dotykowy min. 4″

Wspierane materiały PLA, ABS, PET, TPU (FLEX)

Możliwość przygotowywania plików drukowalnych w chmurze i zdalnego ich przesyłania do drukarki poprzez WiFi i Ethernet

Przesyłanie plików drukowalnych poprzez USB

Temperatura otoczenia w trakcie drukowania 20-30°C

Wymagane zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz max. 320 W

Obszaru druku nie mniejszy niż 200 x 200 x 180 mm

Średnica materiału max. 1,75 mm

Wysokość warstwy min. 0,05 - 0,4 mm

Rozmiar dyszy max. 0,4 mm

Maksymalna temperatura dyszy 290°C

Maksymalna temperatura podstawy 105°C

Cechy:

- funkcja one-click printing z biblioteki online,

- auto-slicer w chmurze,

- możliwość zdalnego podglądu i zatrzymania wydruku,

- automatyczny proces poziomowania blatu roboczego
	

	Akcesoria
	- wbudowana kamera,
- perforowany blat,

- czujnik końca filamentu

- zintegrowane narzędzie do projektowania modeli 3D; dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji

- oprogramowanie z dostępem dla min. 10 nauczycieli:

o
dostęp on-line z poziomu przeglądarki internetowej

o
zestaw min. 70 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą podstawą programową i pokrywających materiał z następujących przedmiotów:

· geografia - min. 10 scenariuszy
· fizyka - min. 10 scenariuszy

· chemia - min. 10 scenariuszy

· matematyka - min. 10 scenariuszy

· technika - min. 10 scenariuszy

· biologia - min. 10 scenariuszy

· informatyka - min. 10 scenariuszy

o
każdy scenariusz powinien zawierać dodatkowo:

· konspekt lekcji
· prezentację dla nauczyciela

· kartę pracy dla ucznia
	

	Gwarancja
	o najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim.
	


11. Biblioteka modeli 3D
Ilość: 2 szt.

	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	BAZA EDUKACYJNYCH
MODELI 3D
	Biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką

	

	Dostęp do min. 8 000 modeli
	TAK
	

	Kompatybilne z drukarką 3D
	TAK
	


12. Filamenty zestaw
Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 12 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Filament
	Biodegradowalne filamenty kompatybilne z drukarkami z punktu 10
	

	Zawartość zestawu
	10 szt. różnych kolorów
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


13. Urządzenie do sterowania pracownią 3D

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane parametry techniczne
	Oferowane parametry

	Zastosowanie
	Urządzenie do sterowania drukarką 3D
	

	Matryca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczości FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits
	

	Wydajność
	Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 6400 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net wynik z dnia 27.10.2021 r.
	

	Pamięć RAM
	16GB możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny
	

	Pamięć masowa
	Min. 512GB SSD PCIe NVMe
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
	

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W.

Mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
	

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min. 40Whr

Zasilacz o mocy min. 45W
	

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie producenta)
	

	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.
	

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu

· Deklaracja zgodności CE

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.

· Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym
	

	Diagnostyka
	System diagnostyczny zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych.

System musi wyświetlać kod QR przedstawiający opis incydentu. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanym dysku.
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Złącze linki zabezpieczającej
	

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny w wersji edukacyjnej musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.
	

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden dosilony, 1x USB 2.0, 1x USB typ C, czytnik kart SD, złącze słuchawkowo-mikrofonowe

Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, 
z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0
	

	Warunki gwarancyjne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)


	


14. Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 zestaw
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Roboty
edukacyjne wraz

z akcesoriami
	Zestaw konstrukcyjny do nauki robotyki   i programowania - min. 12 sztuk
Zawartość zestawu:

• Liczba części w zestawie: min. 528, w tym: koła zębate (minimum 4 rozmiary), koła z oponami

(minimum 3 komplety o różnych rozmiarach), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie

krzyżowe o różnej długości, kulka podporowa pełniąca funkcję koła kastora z dedykowanym gniazdem,

płytki i ramki konstrukcyjne z otworami montażowymi na wszystkich ścianach (5 różnych rozmiarów);

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

• Plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów;

• Naklejki z listami części do oznaczenia tacek;

• Sterownik robota, parametry:

- Procesor 32 bit, 100 MHz M4 320kB RAM, 1M pamięci Flash, 32 MB pamięci na programy i pliki;

- zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 2100mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy

użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi);

- 6 portów do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100Hz (w tym 2 porty “high speed”

115 kbps); - programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 5 x 5; - wbudowany głośnik (jakość

dźwięku 12 bit / 16KHz mono); - interfejs 3-przyciskowy; - oprogramowanie układowe oparte o język

MicroPython; - port microUSB do połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, kabel microUSBUSB A w zestawie; - mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników

(odpowiednik Plug&Play); - wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop

3-osiowy; -Komunikacja USB lub BT; - praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy); -

dedykowany przycisk do uruchamiania/wyłączania komunikacji BT z podświetleniem komunikującym

stan (włączony/wyłączony, podłączony, brak zasięgu);

• Serwomotor duży – jedna sztuka, przewód 25cm zintegrowany;

• Serwomotor średni - dwie sztuki, przewód 25cm zintegrowany;

• Ultradźwiękowy czujnik odległości, przewód 25cm zintegrowany;

- zasięg do 250 cm; - dokładność pomiaru do +/- 1 cm; - dwa tryby pracy - szybki (zasięg do 30 cm) i

standardowy (do 250 cm); - programowane podświetlenie segmentowe (4 obszary)

• Czujnik dotyku / nacisku, przewód 25cm zintegrowany:

- nacisk do 10N;

• Czujnik żyroskopowy;

• Czujnik koloru;

• Akumulator litowo-jonowy parametry:

- pojemność przynajmniej 2100 mAh; - możliwość ładowania bez wyciągania z robota;

• kabel USB do połączenia sterownika z komputerem;

• Zestaw powinien być kompatybilny z następującymi językami programowania:

- Dedykowane środowisko graficzne oparte na języku Scratch; - Python;

• Gwarancja: czas życia produktu;

• Scenariusze lekcji:

- multimedialne scenariusze lekcji

- multimedialne instrukcje krok po kroku budowania robotów, kompatybilne z zestawami klocków

- multimedialne instrukcje krok po kroku programowania robotów
	

	części zapasowe
	• Liczba części w zestawie: min. 108;
• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;
	

	Klocki do samodzielnej konstrukcji
	Zestaw konstrukcyjny dodatkowy do nauki robotyki i programowania, min. 12 sztuk zawartość zestawu:
• Liczba części w zestawie: min. 523, w  tym: koła zębate (minimum 9 różnych rodzajów), koła z oponami

- 2 szt. (średnica 88 mm), zębatki (w tym min. 8 zębatek łukowych), belki konstrukcyjne, elementy

łączące, osie krzyżowe o różnej długości (min. 9 różnych rodzajów);

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;
	

	Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
	Zestaw konstrukcyjny dodatkowy do nauki robotyki i programowania, min. 12 sztuk
zawartość zestawu:

• Liczba części w zestawie: min. 449, w tym: koła z oponami (minimum 2 pary o różnych rozmiarach), belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości. Płytki konstrukcyjne (3 różne rozmiary), minimum 4 minifigurki, 4 modele zwierząt, 5 wzorów elementów roślinnych, klocek ułatwiający demontaż konstrukcji;

• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;

• Plastikowe pudełko z przegródkami do sortowania elementów;

• Naklejki z listami części do oznaczenia tacek;

• Sterownik robota, parametry:

- zasilanie przy pomocy dedykowanego akumulatora 600 mAh / 7,3 V (ładowanie w sterowniku przy

użyciu kabla microUSB, diodowy wskaźnik naładowania, demontowalny bez użycia narzędzi);

- 2 porty do podłączenia efektorów i czujników, praca z szybkością 100Hz;

- interfejs 1-przyciskowy; - oprogramowanie układowe oparte o język MicroPython; - port microUSB do

połączenia z komputerem i ładowania akumulatora, kabel microUSB-USB A w zestawie; - mechanizm automatycznego wykrywaniadedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play); -

wbudowany sensor żyroskopowy (6 osi) - akcelerometr 3-osiowy, żyroskop 3-osiowy; - Komunikacja

USB lub BT; - praca w trybach BT 4.2 BTC i 4.2 BLE (Low-energy); - dedykowany przycisk do uruchamiania/wyłączania komunikacji BT z podświetleniem komunikującym stan (włączony/ wyłączony,

podłączony, brak zasięgu);

• Mały silnik – dwie sztuki, parametry:

- napięcie pracy: 5-9V;

- aktualizacja położenia / prędkości obrotowej: 100 Hz;

- dokładność pozycjonowania i pomiaru ≤ +/- 3 stopnie;

- otwory konstrukcyjne na wale i na 5 ścianach obudowy;

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- możliwość jednoczesnej pracy w trybie silnika, czujnika prędkości i czujnika kąta obrotu;

- długość przewodu: 250 mm;

• Programowalny wyświetlacz diodowy matrycowy 3 x 3, parametry:

- 9 pikseli, każdy w jednym z 10 kolorów;

- 10 poziomów jasności dla piksela;

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- długość przewodu: 250 mm;

• Czujnik koloru / światła – 1 sztuka, parametry:

- tryb rozpoznawania kolorów (biały / niebieski / czarny / zielony / żółty / czerwony / błękit / jasny fiolet /

brak obiektu) lub w trybie RGB / HSV (wsparcie na poziomie firmware);

- tryb: pomiar światła odbitego: 0-100% (wbudowane podświetlenie);

- tryb: pomiar natężenia światła otoczenia 0-100%;

- możliwość pracy jako biała lampka LED (3 sterowane diody, 100 poziomów jasności, kolor biały

4000K);

- mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota;

- długość przewodu: 250 mm;

- Dedykowane środowisko graficzne oparte na języku Scratch; - Python;

• Gwarancja: czas życia produktu;

• Scenariusze lekcji:

- multimedialne scenariusze lekcji;

- multimedialne instrukcje krok po kroku budowania robotów;

- multimedialne instrukcje krok po kroku programowania robotów
	

	Części zapasowe
	• Liczba części w zestawie: min. 108;
• System łączenia elementów nie wymaga użycia narzędzi;
	


15. Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 kpl.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Zestaw
	24 sztuk okularów VR
skrzynia transportowa z systemem ładowania

24 sztuk kontrolerów ręcznych USB
	

	Procesor
	Min. Ośmiordzeniowy procesor
	

	Soczewka
	Soczewka asferyczna min. 100 stopni FOV
	

	
	Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem
	

	Wyświetlacz
	Min. 5,5-calowy rozdzielczości 2560 x 1440
	

	Czas pracy
	Do czterech godzin pracy na jednej baterii
	

	Złącza
	Ładowanie
USB-C
	

	Bateria
	Litowo-jonowa min. 4000 mAh
	

	Pamięć
	Min. 3 GB DDR RAM
Min. 32 GB wewnętrznej pamięci masowej
	

	Możliwość zakładania na okulary korekcyjne
	Tak
	

	Akcesoria
	Zintegrowane podwójne głośniki
Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach
	

	Oprogramowanie wspierające funkcjonowanie gogli
	Roczna licencja na dostęp do 1000 zasobów rzeczywistości wirtualnej w obszarach: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia,
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


16. Robot edukacyjny wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 zestawy
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Robot
	Robot edukacyjny do samodzielnego montażu - min. 8 sztuk
· programowanie blokowe przez aplikację mobilną lub na komputerze
· programowanie w języku C++ w Arduino IDE na komputerze

· elementy elektroniczne:

1. Czujnik odległości o zakresie min. 400cm

2. Wyświetlacz LED o rozdzielczości 8x16 pxwraz z elementami mocującymi

3. Czujnik linii

4. Czujnik światła

5. Moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

6. Odbiornik podczerwieni

7. Nadajnik podczerwieni

8. Przycisk programowalny

9. Silniki napędowe

10. Głośnik

11. Dioda LED RGB

12. mikrokontroler

13. kable łączące mikrokontroler z  elementami elektronicznymi

· zasilanie akumulatorem min. Ni-MH AA 2000mAh (ładowarka w zestawie)
	

	Akcesoria dodatkowe
	Zestaw dodatkowych elementów mechanicznych i elektronicznych rozszerzający możliwości robota
	

	Mata robotyczna
	Mata robotyczna - min.4 sztuki:
- minimalne wymiary 150cm x 80cm

- kompatybilna ze scenariuszami z platformy edukacyjnej
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie z dostępem dla min. 10 nauczycieli:
· dostęp on-line z poziomu przeglądarki internetowej
· zestaw min. 30 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą podstawą programową

Kurs dla nauczyciela
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


17. Mikroskop wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Źródło oświetlenia
	LED
	

	Obiektywy:
	4x
10x

40x

100x
	

	Głowica:
	binokularowa z kamerą
	

	Mechanizm przesuwu preparatu:
	na dwa preparaty
zakres ruchu 75x40 mm

z noniuszem
	

	Powiększenia mikroskopu:
	40 x
100 x

400 x

1000 x
	

	Pole widzenia okularów:
	Min. 18 mm
	

	Rozstaw źrenic:
	Min. 48-75 mm
	

	Korekcja:
	Min. 160 mm
	

	Zasilanie mikroskopu:
	AC
akumulator
	

	Kamera
	sensor: 1/2" CMOS
rozdzielczość: min. 1280 x 1024 (1,3 Mpix)

kolor: min. 24-bit

ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms

SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB

zakres dynamiczny: max. 62 dB

złącze USB 2.0 Plug&Play

zapis w formatach jpg, bmp, avi
	

	Wyposażenie
	filtr zielony
kabel zasilający

obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x

okulary: 10x

olejek immersyjny

płyta z oprogramowaniem

pokrowiec przeciwkurzowy
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


18. Wizualizer kompatybilny z mikroskopem

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom)
	min. 204 x
	

	Sensor (przetwornik)
	1/3.2 CMOS
	

	Ilość pikseli (efektywna)
	Min. 8 Mpix
	

	Rozdzielczość (efektywna)
	Min. Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
	

	Częstotliwość odświeżania
	Min. 60 FPS
	

	Zoom optyczny
	Min. 10 x
	

	Zoom cyfrowy
	Min. 16 x
	

	Obszar skanowania
	Min. 437 x 246 mm
	

	Fokus
	Automatyczny/ręczny
	

	Wbudowana pamięć
	Min. 80 zdjęć
	

	Zapis na karcie pamięci (typ)
	karta SDHC
port USB - np. pendrive
	

	Pilot zdalnego sterowania
	tak
	

	Oświetlenie zewnętrzne
	1x
	

	Typ oświetlenia
	LED
	

	Wyjścia video
	HDMI
VGA (D-Sub15)

Composite (RCA)
	

	Wejścia wideo
	HDMI
VGA (D-Sub15)
	

	Porty komunikacyjne
	RS232
Mini USB

USB
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


19. Teleskop z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Typ montażu
	Azymutalny
	

	Ogniskowa
	Min. 750 mm
	

	Zasięg gwiazdowy
	Min. 13,3 magnitudo
	

	Maksymalne użyteczne powiększenie
	Min. 225 x
	

	Średnica tuby
	Min. 180 mm
	

	Ogniskowe okularów / powiększenie
	Min. 23mm/33x, 10mm/75x
	

	Średnica wyciągu okularowego
	Min. 1,25 "
	

	Średnica zwierciadła wtórnego
	Min. 45,0 mm
	

	Apertura:
	Min. 150 mm
	

	Długość tuby
	Min. 650 mm
	

	Szukacz
	optyczny min. 5x24
	

	Akcesoria
	głowica
okular asferyczny 62 st. 10 mm

okular asferyczny 62 st. 23 mm

rozkładany statyw stalowy

stolik-rozpórka

wbudowany moduł Wi-Fi
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


20. Robot edukacyjny II wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 2 zestawy
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Robot
	Zasilanie: wbudowana bateria
Ładowanie: port microUSB

Platforma: iOS, Android, Windows, Linux, HTML5

Napęd różnicowy o zmiennej prędkości (1.5 – 7.5 cm/sec)

Konstrukcja: zwarta, zamkniętaWielokolorowa dioda LED

Czujniki światła – odczyt koloru linii, jasności i dekodowania rozkazów
	

	Zawartość zestawu
	Robot 6 szt.
Zestaw flamastrów- 6szt.

Kabel do ładowania- 6szt.

Ładowarka zbiorcza

Instrukcja- 6 szt.

Karta kodów- 6 szt.

Materiały dla nauczycieli dostępne online

Drewniane puzzle- zestaw

Pakiet scenariuszy zajęć
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


21. Robot edukacyjny III wraz z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 3 zestawy
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Robot
	Wymiary: min. 60 x 60 x 63 mm
Zasilanie: wbudowany akumulator Li-iON

Ładowanie: port microUSB

Łączność: Bluetooth Smart 5.0 / LowEnergy

Platforma: Android, iOS

Konstrukcja: zwarta, zamknięta
	· 

	Zawartość zestawu
	4 x robot
4 x akcesoria do robota

8 x zestaw kart do kodowania

1 x dwustronna mata edukacyjna o  wymiarach 150 x 150 cm

350 dwustronnych krążków kompetencji kluczowych

4 x Certyfikowany kurs online

1 x organizer do krążków

1 x stojaczki do krążków

1 x hub USB (zbiorcza ładowarka)

Pakiet scenariuszy lekcji
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


22. Blenda fotograficzny

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Blenda
	Rodzaj: koło
Średnica: min. 100 cm

4 powierzchnie odbijające: biały, czarny, srebrny, złoto/biały oraz dyfuzor.

Powłoka odbijająca: tak

Możliwość złożenia na czas transportu: tak

Futerał na czas transportu: tak
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


23. Mikrofon nagłowny z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Rodzaj przetwornika
	Dynamiczny
	

	Rodzaj łączności
	Przewodowa
	

	Charakterystyka kierunkowości
	Kardioidalna
	

	Złącze
	Jack 6,3 mm - 1 szt.
	

	Pasmo przenoszenia
	Min. 50 ~ 15000 Hz
	

	Impedancja
	150 Om
	

	Czułość
	Min. -67 dB
	

	Dodatkowe informacje
	Długość kabla: 1,2 m
Elastyczna gęsia szyja

Składany wysięgnik mikrofonu
	

	Dołączone akcesoria
	Gąbka mikrofonowa
Klips
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


24. Mikrofon dynamiczny z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Typ przetwornika
	Dynamiczne
	

	Wykres kierunkowości
	Superkardioida
	

	Pasmo przenoszenia
	Min. 50 Hz - 16 kHz
	

	Czułość (1 kHz)
	Min. -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa
	

	Rodzaj łączności
	Przewodowa
	

	Akcesoria
	Regulowany adapter statywu
Adapter gwintu statywu 5/8" na 3/8"

Pokrowiec

Kabel połączeniowy 6m
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


25. Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video
Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 30 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video
Licencja: wieczysta

Rodzaj licencji: jednostanowiskowa
	

	Funkcje
	Automatyczna edycja
Edycja z asystą na każdym kroku

Dodawanie animowanych nakładek

Dostosowywanie ciemnych i jasnych obszarów

Podwójna ekspozycja

Tworzenie filmów poklatkowych

Animowanie nieba na fotografiach

Stopklatki i ruchome napisy

Tworzenie efektów zapętlenia

Efekty panelu szklanego
	


26. Greenscreen

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Kolor tła
	Zielony
	

	Szerokość
	Min. 200 cm
	

	Wysokość
	Min. 180 cm (rozłożony)
Max: 8 cm (złożony)
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


27. Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Maksymalna wydajność SPL
	Max. 121 dB szczyt
	

	Zakres częstotliwości (-10 dB)
	Min. 60 Hz – 20 kHz
	

	Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB)
	Min. 70 Hz – 18 kHz
	

	Wejście
	AC 100-120V, 220-240V 50/60 Hz
	

	Wzmacniacz
	Min. klasy D
	

	Złącze wyjściowe
	Złącze wyjściowe: 2x1/4" TS (niesymetryczne) wyjścia wzmacniacza
	

	Kanały
	1-4: złącza combo jack XLR-1/4"
5-6: para zrównoważonych gniazd TRS 1/4" (stereo) i para gniazd RCA (stereo)

7-8: para 1/4" zbalansowane gniazda TRS (stereo) i gniazdo stereo 3,5 mm
	

	Wyjście monitora
	Jedna para gniazd RCA (stereo) i jedna para zrównoważonych gniazd TRS 1/4" (stereo)
	

	Wyjście słuchawkowe
	Gniazdo stereo 3,5 mm
	

	Wyjście subwoofera
	Zrównoważone gniazdo TRS 1/4"
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


28. Dyktafon

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
	120 dB SPL
	

	Wewnętrzne mikrofony
	Min. 60 - 20000 Hz
	

	Format zapisu/
odtwarzania
	PCM (WAV) / MP3
	

	Złącza
	Min. USB 2.0
MicroSD

Min. mini-jack 3.5
	

	Wyświetlacz
	Min. 1,4”
	

	Pamięć wewnętrzna
	Min. 2GB
	

	Organizacja
	Min. 5 folderów
Min. 200 plików w folderze
	

	Zasilanie bateryjne
	1 x AAA
	

	Nagrywanie
	Min. 38h na baterii
	

	Maks. moc wyjściowa
	Min. 150 mW
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


29. Nagłośnienie

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Rodzaj systemu
	2-drożne głośniki szerokopasmowe
	

	Moc znamionowa systemu
	Min. 300 W (2x150 W stereo)
	

	Możliwość powieszenia
	Tak
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


30. Słuchawki studyjne

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
Ilość: 1 szt.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Rodzaj
	Słuchawki studyjne
	

	Impedancja
	Min. 44 Ω
	

	Czułość
	Min. 102 dB/mW
	

	Maks. Moc wejściowa
	Min. 1000 mW
	

	Zakres częstotliwości
	Min. 5 Hz – 25 kHz
	

	Rodzaj połączenia
	Przewodowe
	

	Długość przewodu
	Min. 300 cm
	

	Wtyczka:
	mini jack 3,5 mm stereo
	

	Zawartość zestawu
	Słuchawki
Adapter 6,3 mm z gwintem

Odłączany przewód spiralny

Pokrowiec

Wymienne poduszki uszne
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


31.  Wyposażenie pracowni – meble

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne

	Stolik meblowy
	Stolik meblowy z szafką i pojemnikami, na drukarkę 3D    - 3 szt.
-na nóżkach
5 metalowych nóżek w kolorze aluminium, wysokość 90 mm.

Wykonany z płyty meblowej laminowanej

o grubości 18 mm. Duży blat o wymiarze (DxG) 1045x570 mm, znajdujący się na wysokości około 1033 mm. W blacie i z tyłu w płycie przelotka na kable. Po bokach blatu ograniczniki z płyty. Tył z płyty meblowej z 3 wygodnymi uchwytami do powieszenia rolek z filamentem.
Pod blatem 6 wysuwanych, pojemnych plastikowych do przechowywania.

Poniżej, w szafce na środku pionowa przegroda i po jednej półce z każdej strony - łącznie 4 głębokie przestrzenie do przechowywania - zamykane na zamek z 2 kluczami.

Całkowity wymiar łącznie z tyłem z płyty (WxSxG) 1820x1045x570 mm / wysokość blatu górnego około 1033 mm.

Kolor płyty – olcha.
	

	Szafa
	Szafa meblowa o wymiarach 90x 40 x 190.
Wykonana z płyty meblowej – 4 szt.

Z 4 drzwiczkami  na górze 2 i na dole 2.

W górnej części i dolnej przez całą szerokość dodatkowa półka, dzieląca ta przestrzeń na 2 części.  Drzwiczki zamykane są na kluczyki.

Kolor płyty – olcha.
	

	Szafa - gablota
	Szafa meblowa o wymiarach 90x 40 x 190.
Wykonana z płyty meblowej – 2 szt.

Z 4 drzwiczkami:  na górze 2  (oszklone

w ramie meblowej)  i na dole 2 (pełne

z płyty meblowej).

W górnej części i dolnej przez całą szerokość dodatkowa półka, dzieląca tą przestrzeń na 2 części.  Drzwiczki zamykane na kluczyki.

Kolor płyty – olcha.
	


Załącznik nr 4 do SWZ (składany wraz z ofertą)
Dokument należy wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

UWAGA! 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego niniejsze oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:

	
	OŚWIADCZENIE
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy)


           pełna nazwa/ firma i adres

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

ul. Młodzieżowa 1, 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości”, oznaczenie sprawy: ZP.2.2021, oświadczam, co następuje.
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Oświadczam, że nie występują wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
3. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..…ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 5 i 6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………...............................………………*jeżeli dotyczy 
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne  z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

UMOWA NR ………………………………2021

W dniu ………………………………………… 2021 roku w Nowym Dworze Mazowieckim

pomiędzy: 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NIP 531-10-00-938

reprezentowane przez Panią  Agnieszkę Pindel – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, ul. Młodzieżowa 1                                                                                                                                                               
a

…………………………………………………..

Regon: …………………………………..

NIP: …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, 

którego reprezentuje

…………………………………
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DzU z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym zgodnie z art.. 275 pkt 2  na realizację zadania pn.: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2022 roku”, nr sprawy: ZP.01.2021, zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do Wykonania „Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” wykonana na podstawie załącznika nr 1 do umowy Formularz Ofertowy oraz załącznika nr 2 wykaz oferowanego wyposażenia (zwanym dalej „Przedmiotem Zamówienia”)

2. Przedmiot Zamówienia jest realizowany oraz finansowany w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierowany, m.in. do szkół podstawowych celem budowania kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów. 
3. Wraz ze sprzętem/wyposażeniem objętym Przedmiotem Zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację (opisy urządzeń, instrukcje obsługi, paszporty techniczne o ile dotyczy, itp.) w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej oraz wszystkie wymagane przez Zamawiającego do umowy certyfikaty, atesty, oświadczenia potwierdzające zgodność dostarczonego Przedmiotu Zamówienia ze wskazanymi lub równoważnymi do wskazanych normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych.
4. Sprzęt/wyposażenie musi być właściwie oznakowany/e w odpowiednio widoczne, czytelne i nieusuwalne oznakowanie. Każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do bezpiecznego jego używania i do zidentyfikowania wytwórcy, w szczególności dla tego dla którego wymagany jest certyfikat bezpieczeństwa CE. 
§ 2

Umowa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.
§ 3
Ze strony Zamawiającego upoważnionymi pracownikami do nadzoru nad realizacją umowy są:

…………………………………………….…………. – tel. ……………………., e-mail: ………………………………

…………………………………………….…………. – tel. ……………………., e-mail: ………………………………

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy jest: 

…………………………………………….…………. – tel. ……………………., e-mail: ………………………………

§ 4

1. Wykonawca ma obowiązek:
1) dostawy własnym transportem na swój koszt i ryzyko wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych składających się na Przedmiot Zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. W przypadku zamówienia, jeżeli przedmiot zamówienia nie będzie mógł być dostarczony w jednym terminie, po akceptacji Zamawiającego Wykonawca dostarczy towar wg harmonogramu dostaw ustalonego z Zamawiającym.

2) rozmieszczenia, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, integracji zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkoły, np. zintegrowania urządzeń z siecią LAN o ile dotyczy oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu,
3) dostarczenia Przedmiotu Zamówienia zgodnego ze złożoną ofertą, 
4) wykonania Przedmiotu Zamówienia z należytą starannością i terminowo,
5) udzielenia ….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy,
6) reakcji serwisu nie później niż w ciągu 2 dni (w dni robocze) od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego polegającej na nawiązaniu kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub mailową,  
7) zagwarantowania nieodpłatnego serwisu sprzętu/wyposażenia o ile dotyczy zgodnie z jego specyfikacją techniczną przez czas trwania gwarancji, zagwarantowania odpłatnego serwisu pogwarancyjnego oraz zagwarantowanie bezpłatnego doradztwa, wsparcia technicznego i dydaktycznego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
8) uzgodnienia z Zamawiającym zakresu, sposobu i terminów realizacji wszystkich czynności dotyczących Przedmiotu Zamówienia w związku z faktem, że wszystkie działania Wykonawcy będą realizowane na terenie szkoły, gdzie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, 
9) wymiany sprzętu/wyposażenia na nowy w okresie gwarancji lub rękojmi po dokonaniu maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych,
10) wykonania nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta,
11) przekazania Przedmiotu Zamówienia bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru. Nie dopuszcza się pozostawiania Przedmiotu Zamówienia przez Przedstawiciela Wykonawcy bez nadzoru lub osobom nieupoważnionym.
2. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość Przedmiotu Zamówienia zwłaszcza w zakresie: 
1) zgodności z niniejszą umową,
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi i europejskimi,
3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
3. Wykonawca potwierdza, że Przedmiot Zamówienia jest nowy i nie posiada wad fizycznych oraz wad prawnych.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie – o ile dotyczy, pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży i może być swobodnie używane bez naruszenia jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentowych lub własności przemysłowej.
5. Koszty usuwania wad dostarczonego Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy wskazanego w § 2 umowy. 
§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………… zł brutto (słownie: ……….) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 obejmuje całą wartość Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz kosztem usług niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. koszt opakowania, ubezpieczenia, transportu i dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń, integracji zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkoły o ile dotyczy, zagwarantowania serwisu, wsparcia technicznego i dydaktycznego przez czas trwania gwarancji, koszt przeszkolenia osób w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu, koszt obowiązkowych przeglądów, wszystkie koszty związane z realizacją wymagań Zamawiającego wskazanych w § 4 niniejszej umowy, itp. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SWZ i wszystkie koszty z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także wszystkie koszty wymienione w niniejszej umowie.

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy nr ……. w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury.

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że:
1) numer rachunku bankowego wskazany w ust 6 i na fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem zgłoszonym do służb Krajowej Administracji Skarbowej i znajduje się w wykazie zwanym potocznie „Białą Listą Podatników” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: DzU z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

2) numer rachunku bankowego wskazany w ust 6 i na fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: DzU z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

3) na fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy będzie umieszczał napis „Mechanizm podzielnej płatności”.

8. W związku z procesem centralizacji podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, (tekst jedn.: DzU z 2018 r. poz. 280), w związku z przepisem, że gmina jest podatnikiem VAT (a nie utworzone przez nią jednostki organizacyjne), a wszelkie czynności na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT w Gminie „Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym od dnia 1 stycznia 2017 r, zmienionego Zarządzeniem nr 71/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia  20 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące dane do wystawianych faktur:
1) Nabywca: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 531-10-00-938, regon: 013270347,
2) Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 6

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,

- w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia. 

§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie i zobowiązuje się do zapłaty wynikającej z tego tytułu kary umownej.
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej określonej w § 9.
3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady 
te ujawniają się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
4. W przypadku braku reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszenie awarii i nie podjęcia naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 6 umowy przewidzianego na czas reakcji serwisu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy reklamowanego przedmiotu osobom trzecim i obciążenia Wykonawcy kosztami ww. naprawy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej określonej w § 9 ust. 1 lit. d umowy. Działanie takie nie przerywa bieg terminu gwarancji oraz nie zmienia warunków jej świadczenia przez Wykonawcę.
5. Ustala się czas na usunięcie awarii sprzętu/wyposażenia 7 dni roboczych, od daty przyjęcia zgłoszenia.
6. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy Strony ustalają na piśmie termin jej usunięcia nie dłuższy jednak niż 30 dni roboczych.
7. Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy sprzętu/wyposażenia w ramach gwarancji lub rękojmi w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązany jest do wymiany, najpóźniej w tym terminie, wadliwego sprzętu/wyposażenia na inny tożsamy wolny od wad. 
8. Zamawiający ma prawo dochodzenia należności wynikających z ust. 4 przez wezwanie Wykonawcy do ich zapłacenia – na co Wykonawca wyraża zgodę. 
9. Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym, w tym: koszt naprawy, koszt ewentualnego transportu reklamowanego przedmiotu od i do Zamawiającego niezależnie od faktu, czy reklamacja zostanie uznana przez Wykonawcę, czy nie, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu umowy niezgodnego z Załączniku nr 2  ponosi Wykonawca.
10. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
11. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 8

Dopuszcza się zmianę terminów wykonania dostaw w porozumieniu z Zamawiającym.
§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu z tytułu:
1) rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 umowy,
2) rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1 umowy,
3) zwłoki w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym 
w § 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) zwłoki w reakcji serwisu Wykonawcy w okresie gwarancji na zgłoszenie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od terminu wyznaczonego w § 4 ust. 1 pkt 6 umowy,
5) przekroczenia terminu na dostarczenie innego sprzętu/wyposażenia o czym mowa w § 7 ust. 7 umowy w wysokości 5 % ceny jednostkowej brutto sprzętu/wyposażenia, który podlega wymianie za każdy dzień zwłoki.  
2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku realizacji Przedmiotu Zamówienia do dnia 30 grudnia 2021 roku. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia dłużej niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnego ponaglenia za nieterminową realizację zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynach odstąpienia. W tej sytuacji zastosowanie ma kara umowna, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a umowy. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 (czternaście) dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także odszkodowania w sytuacjach wystąpienia szkody, na które nie zastrzeżono kary umownej, z zastrzeżeniem art. 15r(1) ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020 poz. 1842).

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku innych istotnych naruszeń postanowień umownych.
§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza zawiera …….. ponumerowanych i parafowanych stron.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszej umowy i jej integralną częścią są: 
1) formularz oferty Wykonawcy,

2) wykaz oferowanego wyposażenia


Zamawiający:






Wykonawca:

Strona 6 z 77

